## Sheet1
Weights calibrated measuring a pure Hf standard, bulk, polished | [10 empty] | Weights unchanged
Area of all peaks is fitted | [10 empty] | Weights changed
A constant shift is maintained across all peaks
Sigma is fixed for all peaks
Hf |  | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Meas 9 | Sp 11
La1 |  | 90.415 | 89.317 | 89.235 | 91.247 | 89.171 | 87.606 | 92.47 | 93.832 | 87.537 | 91.006
Ln |  | 3.613 | 3.371 | 4.483 | 4.125 | 3.684 | 4.11 | 3.612 | 4.097 | 3.919 | 3.965
Lb4 |  | 0.818 | 1.008 | 2.104 | 1.137 | 1.558 | 0.949 | 1.247 | 0.713 | 1.838 | 0.922
Lb1 |  | 26.391 | 16.584 | 27.761 | 17.327 | 32.706 | 30.271 | 31.75 | 17.367 | 21.583 | 13.653
Lb6 |  | 3.83 | 15.839 | 2.66 | 15.727 | 0 | 0.375 | 0.002 | 16.555 | 10.191 | 18.104
Lb1 + Lb6 |  | 30.221 | 32.423 | 30.421 | 33.054 | 32.706 | 30.646 | 31.752 | 33.922 | 31.774 | 31.757
L3N2 |  | 0.039 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Lb3 |  | 4.452 | 0.015 | 4.47 | 0 | 3.697 | 3.874 | 4.18 | 0 | 4.429 | 0.39
L3N3 |  | 0.001 | 3.365 | 0 | 3.985 | 0.253 | 0 | 0 | 3.768 | 0.007 | 3.531
L3N2 + Lb3 + L3N3 |  | 4.492 | 3.38 | 4.474 | 3.985 | 3.954 | 4.418 | 4.18 | 3.768 | 4.436 | 4.064
Lb2 |  | 17.334 | 18.25 | 18.528 | 19.096 | 19.718 | 17.513 | 18.458 | 18.911 | 18.291 | 19.214
Lb7 |  | 1.026 | 0.001 | 0.593 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
L3O2 |  | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.832 | 0.268 | 0 | 0 | 0.112
Lu |  | 0.488 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.069 | 0 | 0 | 0.039
Lb10 |  | 0.008 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0
Lb5 |  | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 |  | 1.821 | 0.778 | 0.593 | 0.895 | 0.103 | 0.834 | 0.351 | 0 | 0.326 | 0.252
Line | Original w | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Meas 9 | Meas 10 | Mean | Stdev | Er (%)
La1 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Meas 1 to Meas 10
Ln | 0.0158 | 0.03996 | 0.037742 | 0.050238 | 0.045207 | 0.041314 | 0.046915 | 0.039061 | 0.043663 | 0.04477 | 0.043569 | 0.043244 | 0.0038171 | 8.8268
Lb4 | 0.10189 | 0.0090472 | 0.011286 | 0.023578 | 0.012461 | 0.017472 | 0.010833 | 0.013485 | 0.0075987 | 0.020997 | 0.010131 | 0.013689 | 0.0052946 | 38.6781
Lb1 | 0.46231 | 0.29189 | 0.18568 | 0.3111 | 0.18989 | 0.36678 | 0.34554 | 0.34335 | 0.18509 | 0.24656 | 0.15002 | 0.26159 | 0.079997 | 30.5812
Lb6 | 0.014 | 0.04236 | 0.17733 | 0.029809 | 0.17236 | 0 | 0.0042805 | 2.1629e-05 | 0.17643 | 0.11642 | 0.19893 | 0.091795 | 0.084228 | 91.7568
Lb1 + Lb6 | 0.47631 | 0.33425 | 0.36301 | 0.34091 | 0.36225 | 0.36678 | 0.34982 | 0.34338 | 0.36152 | 0.36298 | 0.34896 | 0.35338 | 0.011368 | 3.217
L3N2 | 0.0001 | 0.00043134 | 0 | 4.4825e-05 | 0 | 4.4858e-05 | 0.0062096 | 0 | 0 | 0 | 0.0015713 | 0.0008302 | 0.001953 | 235.2397
Lb3 | 0.1316 | 0.04924 | 0.00016794 | 0.050092 | 0 | 0.04146 | 0.044221 | 0.045204 | 0 | 0.050596 | 0.0042854 | 0.028527 | 0.023787 | 83.3843
L3N3 | 0.0001 | 1.106e-05 | 0.037675 | 0 | 0.043673 | 0.0028372 | 0 | 0 | 0.040157 | 7.9966e-05 | 0.0388 | 0.016323 | 0.020516 | 125.6876
L3N2 + Lb3 + L3N3 | 0.1318 | 0.049682 | 0.037843 | 0.050137 | 0.043673 | 0.044342 | 0.05043 | 0.045204 | 0.040157 | 0.050676 | 0.044656 | 0.04568 | 0.0045022 | 9.856
Lb2 | 0.2048 | 0.19172 | 0.20433 | 0.20763 | 0.20928 | 0.22113 | 0.19991 | 0.19961 | 0.20154 | 0.20895 | 0.21113 | 0.20552 | 0.0080249 | 3.9046
Lb7 | 0.0004 | 0.011348 | 1.1196e-05 | 0.0066454 | 0.0098085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011098 | 0.0028923 | 0.0045548 | 157.4834
L3O2 | 0.0001 | 0.003307 | 0 | 0 | 0 | 0.0011551 | 0.0094971 | 0.0028982 | 0 | 0 | 0.0012307 | 0.0018088 | 0.0029751 | 164.479
Lu | 0.0005 | 0.0053973 | 0.001142 | 0 | 0 | 0 | 2.2829e-05 | 0.00074619 | 0 | 0 | 0.00042854 | 0.00077369 | 0.001673 | 216.2368
Lb10 | 0.0054 | 8.8481e-05 | 0.0050046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001514 | 0 | 0.00015993 | 0 | 0.00054045 | 0.0015699 | 290.487
Lb5 | 0.005 | 0 | 0.0025527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035642 | 0 | 0.00061169 | 0.0013114 | 214.3912
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 | 0.0114 | 0.02014 | 0.0087105 | 0.0066454 | 0.0098085 | 0.0011551 | 0.0095199 | 0.0037958 | 0 | 0.0037241 | 0.002769 | 0.0066269 | 0.0058749 | 88.6526
Fits whose peak areas vary, but whose sum is almost cosntant:
So we use the original ratios to diustribute the sum among the 2 peaks, giving:
Lb1 + Lb6 | Lb1 | Meas 1: Lb6; Meas 2: Sum
Original ratio | 0.97061 | Meas 1: 0.029393
Resulting weights: | 0.343 | Meas 1: 0.010387; Meas 2: 0.35338
L3N2 + Lb3 + L3N3 | L3N2 | Meas 1: Lb3; Meas 2: L3N3; Meas 3: Sum
Original ratio | 0.00075873 | Meas 1: 0.99848; Meas 2: 0.00075873
Resulting weights: | 3.4659e-05 | Meas 1: 0.045611; Meas 2: 3.4659e-05; Meas 3: 0.04568
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 | Lb7 | Meas 1: L3O2; Meas 2: Lu; Meas 3: Lb10; Meas 4: Lb5; Meas 5: Sum
Original ratio | 0.035088 | Meas 1: 0.0087719; Meas 2: 0.04386; Meas 3: 0.47368; Meas 4: 0.4386
Resulting weights: | 0.00023252 | Meas 1: 5.8131e-05; Meas 2: 0.00029065; Meas 3: 0.0031391; Meas 4: 0.0029065; Meas 5: 0.0066269
|  | Without fixing the peaks above: | [8 empty] | Fixing the peaks: